## 1. Dados Gerais
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Tipo de edificação | Comercial, residencial, hospitalar, aeroporto, metrô/transporte público, shopping, institucional
Nome do projeto | Identificação completa do empreendimento
Endereço da obra | Logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP
Quantidade de unidades | Número de escadas rolantes a serem cotadas
Uso previsto | Público (alto tráfego) / privado (médio/baixo tráfego)
Horário de pico estimado | Passageiros/hora em cada sentido

## 2. Dados Geométricos
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Desnível (altura de elevação) | Altura vertical entre patamar inferior e superior (ex: 5,04 m)
Inclinação | 27,3° / 30° / 35° — padrão comercial: 30° ou 35°; até 35° quando altura ≤ 6 m e V ≤ 0,5 m/s
Largura do degrau | 600 mm / 800 mm / 1.000 mm — impacta diretamente a capacidade de transporte
Velocidade nominal | 0,50 m/s (padrão) / 0,65 m/s / 0,75 m/s (alto tráfego)
Comprimento da abertura no piso | Comprimento do rasgo na laje (depende do desnível + inclinação)
Largura do rasgo na laje | Largura da abertura no piso (relacionada à largura do degrau + balaustrada)
Profundidade do poço inferior | Altura disponível abaixo do patamar inferior
Última altura (headroom) | Altura livre acima do patamar superior até a laje ou obstáculo
Sentido de circulação | Subida / descida / reversível (bidirecional)
Nº de degraus planos no patamar | 2 ou 3 degraus planos no início/fim (facilita saída do usuário)
Disposição no espaço | Escada simples / paralelas (subida+descida lado a lado) / cruzadas

## 3. Especificações Técnicas
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Tipo de acionamento | Motorredutor com acionamento direto / com frequência variável (VVVF)
Sistema de economia de energia | Stand-by com sensor de presença (opera a 0,17 m/s em vazio) / operação contínua / reversão automática
Capacidade de transporte | 4.500 a 13.500 pessoas/hora (depende da largura do degrau + velocidade)
Tipo de degrau | Aço inoxidável (interior) / liga de alumínio (interior/exterior, melhor desempenho, mais caro)
Altura do degrau | Padrão ~200 mm (máx. 240 mm)
Profundidade do degrau | > 380 mm
Balaustrada / guarda-corpo | Altura: 80 cm ou 90 cm / Material: vidro temperado / inox / combinação
Corrimão | Borracha preta / colorida / iluminada em LED
Proteção lateral | Painéis de inox / vidro / combinação
Iluminação | LED integrada na balaustrada / teto / patamares / iluminação de emergência
Proteção de patamar | Pente de alumínio / borracha antiderrapante
Sistema de segurança | Freio de serviço + freio de segurança / sensor de objeto preso / parada de emergência nos patamares
Comunicação | Intercomunicador / alarme sonoro / indicadores de direção

## 4. Condições Ambientais
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Local de instalação | Interior / exterior (exposta às intempéries) / ambiente controlado
Proteção contra intempéries | Cobertura / toldo / totalmente exposta
Temperatura ambiente mínima | °C
Temperatura ambiente máxima | °C
Umidade relativa | %
Presença de poeira, salinidade ou agentes químicos | Sim / Não (afeta acabamentos e proteção)
Acesso para içamento da máquina | Guindaste / elevador de carga / escada / manual
Disponibilidade de energia na obra | Provisória / definitiva / não há ainda
Poço inferior | Já existe / será construído / profundidade disponível
Caixa de corrida / rasgo no piso | Já executada / será executada / medidas disponíveis

## 5. Dados Elétricos
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Tensão de alimentação | 220V / 380V / 440V — trifásica
Frequência | 60 Hz (Brasil) / 50 Hz
Potência estimada disponível | kVA — o fornecedor calcula, mas informe disponibilidade
Aterramento | Existe / será executado / tipo (TN-S, TT, etc.)
Quadro de distribuição próximo | Sim / Não — distância aproximada em metros
Disjuntor dedicado | Sim / Não — capacidade disponível em A
Gerador de emergência | Sim / Não — interface necessária
Sistema de alarme de incêndio | Sim / Não — interface necessária
Monitoramento remoto | Sim / Não

## 6. Acabamentos
Campo | Descrição / Opções típicas | Preencher
Acabamento dos degraus | Inox escovado / polido / antiderrapante / colorido
Acabamento das laterais | Inox / pintura eletrostática / vidro
Acabamento dos patamares | Inox / granito / porcelanato / conforme piso da obra
Cor do corrimão | Preto / cinza / personalizado
Iluminação decorativa | LED RGB fixo / LED RGB programável / branco frio / branco quente
Indicadores de pavimento | Display LED / LCD / simples
Revestimento do teto interno | Inox / pintura / outro
Proteção de impacto nas laterais | Sim / Não